Дело № 5-70\22 г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022 года                                                                             с. Муслюмово

Мировой судья судебного участка № 1 по Муслюмовскому судебному району Республики Татарстан Б.И. Ханнанова, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении МБОУ «….» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, ИНН … КПП … ОГРН … адрес: РТ, Муслюмовский район, д…, ул….,  к административной ответственности привлекается впервые,

У С Т А Н О В И Л:

В срок по 01.02.2022 года МБОУ «….СОШ» не выполнило законное требование предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность                 в сфере образования.

На основании части 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица.

16.03.2021 года директору школы выдано предписание №21\1\11                                 об устранении 12  нарушений пожарной безопасности.

В установленный предписанием срок  не выполнены 3 пункта предписания:      не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах; не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия; в общем коридоре, на путях эвакуации, использован материал без подтверждения показателя пожарной опасности (в коридоре 1 и 2 этажей напольное покрытие линолеум).

Статьей 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-ФЗ), установлено, что защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов, в том числе  применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

Согласно пункту 6 статьи 134, таблицы 28 ФЗ,  покрытие полов общих коридоров, холлов, фойе, по классу пожарной опасности материала должна соответствовать КМ2.

Из этого следует, что  линолеум, который используется для отделки помещений в образовательном учреждении, должен быть отнесен  к классу пожарной опасности КМ2..

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 3646-р утвержден  Список продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в который  включено напольное покрытие линолеум.

На основании пунктов 95, 24 Правил противопожарного режима  в РФ,  руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.

Таким образом, содержание требований предписания являлись законными.

Мировой судья считает установленным в действиях МБОУ «Кубяковская СОШ» состав административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении размера и вида наказания мировой судья учел, что юридическое лицо впервые совершило правонарушение.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.  19.5 ч. 13, 29.9 ч. 1.1 п. 2,  2.9, 2.4, 1.5  КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

МБОУ «….средняя общеобразовательная школа» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по РТ (Министерство юстиции РТ), КПП 165501001, ИНН 1654003139,  ОКТМО 92701000001, номер счета получателя платежа 03100643000000011100 в Отделение-НБ РТ Банка России\\УФК по РТ г.Казань\\УФК по РТ, БИК 019205400, кор.сч. 40102810445370000079, дело №5-70\22г, КБК 73111601193010005140, идентификатор 0318690900000000027236470.

Разъяснить, что постановление вступит в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления, который составляет десять дней со дня вручения или получения копии постановления, и штраф следует уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу

Предупредить об административной ответственности, предусмотренной частью первой статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

- Разъяснить право на обращение к мировому судье с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения административного наказания в виде административного штрафа на основании статьи 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Муслюмовский районный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 1.

Мировой судья                                     Б.И.Ханнанова