П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

07 февраля 2022 года                                                                                    г. Болгар РТ

Мировой судья судебного участка № 1 по Спасскому судебному району Республики Татарстан Баранов Ю.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

Нугаева М.А., **** года рождения, уроженца с. ***** проживающего по адресу: РТ, Спасский район, *****, руководитель исполнительного комитета ***** сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан.

Права и обязанности лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены: - подписка отобрана.

У С Т А Н О В И Л:

28 апреля 2021 года главным государственным инспектором по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору майором внутренней службы ФИО. в отношении руководителя исполнительного комитета **** сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КРФоАП, в котором указано, что Нугаева М.А. являясь должностным лицом, не выполнил предписание МОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому МР № 11/1/1 от 15 января 2021 года пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22, а именно:

- не прошли, обучение по пожарнотехническому минимуму работники сельского поселения в установленные сроки не проводятся противопожарные инструктажи. Ответственные лица за пожарную безопасность, п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479);

- в административном здании с. Иске Рязяп отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели, пути эвакуации, огнетушители п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479);

- в сельском поселении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты административного здания, здания ** с. ****. Не оформляются  соответствующие акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты, п. 54 Правил Противопожарного режима 14 /9).

- в административном здании не везде установлена автоматическая пожарная сигнализация и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ст. 52 п. 3 федерального закона РФ № 123-Ф: от 22.07,2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- в административном здании и СДК с. Иске Рязяп отсутствуют инструкции о порядке действие персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- у административного здания, СДК с. **** по направлению движения к водоисточникам не установлены указатели из светоотражающих покрытий с четко нанесенными цифрами указывающие расстояние до их месторасположения, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479),

- в административном здании с. **** и СДК не проводится своевременная перезарядка огнетушителей и ведение записей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствуют паспорта на огнетушители., п. 60 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479).

- в административном здании с. *** электролампочки осветительной сети не оборудованы защитными плафонами (рассеивателями) предусмотренными заводом изготовителем, п. 35 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- в административном здании с. *** отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, п. 392 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479).		- в административном здании с. *** электропроводка проложена по горючему основанию без защитных коробов, п. 7, п. 8 ст. 82 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.37. Правила устройства электроустановок, (утвержденные приказом Минэнерго России от 08.02.2002 г. № 204).

- в административном здании с. *** на деревянные перегородки и стены отсутствует информация о показателях пожарной опасности материала, ст. 134 п. 6 табл. 28 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- в административном здании с. **** в кабинете бухгалтерии на окнах глухие, не открывающиеся решетки, пп. г) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- в здании СДК с. ** не проводится огнезащитная обработка сценической части и сценического оформления в виде занавесей, п 95 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479).

- в СДК с. Иске Рязяп на дверях котельных отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479).

- в СДК с. Иске Рязяп в месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479),

- в СДК с. Иске Рязяп возле люка, ведущего в чердачное помещение отсутствует информация о месте размещения ключей, п. 18 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- в населенном пункте с. Иске Рязяп по направлению движения к водоисточникам не установлены указатели из светоотражающей поверхности с четко нанесенными цифрами указывающие расстояние до их месторасположения, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479),

- в населенном пункте с. Иске Рязяп водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в случае пожара в зимнее время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения, п. 53 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- в населенном пункте с. Иске Рязяп не организовано проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства от 16.09.2020 года №1479;

- в населенном пункте с. Иске – Рязяп отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, п. 7 ст. 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в населенном пункте с. Иске Рязяп не определены места и способы сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479);

- в населенном пункте с. Иске Рязяп у естественного водоисточника нет подъезда с площадкой (пирсом) для установки пожарных автомобилей в любое время года для забора воды в целях пожаротушения пожара, ст. 98 п. 8 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.4. Свод правил СП 8.13130-2009 года «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности»;

Руководитель исполнительного комитета *** сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А., в судебном заседании не явился, представил заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия.

# Мировой судья, изучив материалы дела приходит к следующему.

Согласно части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - трех тысяч до четырех тысяч рублей.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в ред. от 29.07.2017 г N 216-ФЗ) под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании статьи 38 Федерального закона N 69-ФЗ(в ред. от 29.07.2017 г N 216-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В силу частей 1, 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Должностное лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых, настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность, но данным лицом, не были приняты все зависящие от него меры, по их соблюдению.

Материалами дела установлено, что во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстана, проведена внеплановая выездная проверка исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан.

По результатам проверки начальником  - государственным инспектором по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору майором внутренней службы ФИО представителю исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан вынесено предписание от № 11/1/1 от 12 января 2021 года, согласно которому представителю исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан в срок до 01.01.2022 года необходимо было устранить нарушения требований пожарной безопасности.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок в отношении должностного лица руководителя исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Эти обстоятельства подтверждаются имеющимися в материалах дела об административном правонарушении доказательствами, в том числе: протоколом об административном правонарушении N 0328-2022-0003 от 18.01.2022г, актом проверки от 21.01.2022 г. N 02, предписанием № 36/1/14 от 15 января 2021 года.

Данные доказательства получены в установленном законом порядке, в соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оценены в совокупности согласно требованиям статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обоснованность привлечения должностного лица руководителя исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А. к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сомнения не вызывает, поскольку совокупность исследованных мировым судьей доказательств свидетельствует о том, что должностное лицо руководитель исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А. нарушения требований пожарной безопасности в установленный надзорным органом срок не устранило.

Сведений, свидетельствующих о том, что должностное лицо руководителя исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаев М.А. обжаловал предписание надзорного органа или уведомило орган государственного пожарного надзора о невозможности выполнения требований предписания в установленный срок, либо обращалось с ходатайством о продлении срока исполнения предписания, в материалах дела не имеется.

На основании ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность Костиной А.В. судом не установлено.

С учетом характера совершенного правонарушения, считаю необходимым определить должностному лицу руководителя исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаеву М.А.  наказание в виде штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 12, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

постановил:

Признать должностное лицо руководителя исполнительного комитета Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан Нугаева М.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Оплату производит по следующим реквизитам:

(УФК по РТ главное управление МЧС России по РТ);

КПП 166001001; ИНН 1660075068; ОКТОМО 92636000; р\с 40101810800000010001; БИК 049205001; КБК 177 116 070 000160 001 40; ОКМТО 92607000;

Разъяснить Нугаеву М.А., что согласно частям 1 и 5 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения постановления в Спасский районный суд РТ через мирового судью.

Мировой судья                                                Ю.В. Баранов