Дело №511-131/22

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Нижнекамск Республики Татарстан 1 марта 2022 г.

ул. Кайманова, д.7

Мировой судья судебного участка №11 по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан Ахунов М.А., рассмотрев дело об административном правонарушении по ст.20.7 ч.2 КоАП РФ в отношении Зотова А.Л., паспортные данные, заместителя директора по качеству наименование организации, проживающего в РТ, адрес, к административной ответственности не привлекавшегося,

установил:

25 января 2022 г. в 17 часов 00 минут на объекте наименование организации, расположенном в здании адрес Промзона г. Нижнекамска Республики Татарстан, заместителем директора по качеству наименование организации Зотовым А.Л. совершено правонарушение, выразившееся в нарушении п.1, 2 ст.9, п.4 ст.12 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.10 Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", п.10, 14 Постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", п.16.4 Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.6, 4.1.3, 5.1, 5.2, п.1.5, Приложение 5 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п.4 Приложение 2 Приказа МЧС России от 18 декабря 2014 г. N 701 "Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне", п.2.9.10, Приложение 9 Приказа МЧС РФ от 27 мая 2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля",п.5.1.1. Приказа МЧС России от 23 мая 2017 г. N 230 "Об утвержден ни Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций",п.4 Постановления Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны", а именно:

- убежище инв. № 07011-16 (1) не приведено в состояние постоянной готовности к приему укрываемых (Не проведен текущий ремонт технических систем и строительных конструкций убежища: отсутствуют ручки и вентили для открытия и закрытия гермодверей и аварийных выходов. Резиновые прокладки на гермодверях и аварийных выходах окрашены и требуют замены, керамическая плитка в санузлах и непредусмотренная проектом стена требует демонтажа. Отсутствует информационный стенд. Противовзрывное устройство требует замены. Необходимо провести проверку герметизации убежища. Отсутствует свидетельство о поверке гигрометра ТНМП-100-М1-УЗ);

- убежище инв. № 07012-16 (2) не приведено в состояние постоянной готовности к приему укрываемых (Не проведен текущий ремонт технических систем и строительных конструкций убежища: отсутствуют ручки и вентили для открытия и закрытия гермодверей и аварийных выходов. Резиновые прокладки на гермодверях и аварийных выходах окрашены и требуют замены, керамическая плитка в санузлах требует демонтажа. Отсутствует информационный стенд. Необходимо провести проверку герметизации убежища. Отсутствует свидетельство о поверке гигрометра ТНМП-100-М1-УЗ. Отверстия на потолке и стегнах требуют заделки);

- убежище инв. № 07013-16 (3) не приведено в состояние постоянной готовности к приему укрываемых (Не проведен текущий ремонт технических систем и строительных конструкций убежища: отсутствуют ручки и вентили для открытия и закрытия гермодверей и аварийных выходов. Резиновые прокладки на гермодверях и аварийных выходах окрашены и требуют замены. Отсутствует информационный стенд. Необходимо провести проверку герметизации убежища. Отсутствует свидетельство о поверке гигрометра ТНМП-100-М1-УЗ);

- убежище инв. № 07014-16 (4) не приведено в состояние постоянной готовности к приему укрываемых (Не проведен текущий ремонт технических систем и строительных конструкций убежища: отсутствуют ручки и вентили для открытия и закрытия гермодверей и аварийных выходов. Резиновые прокладки на гермодверях и аварийных выходах окрашены и требуют замены. Отсутствует информационный стенд. Необходимо провести проверку герметизации убежища. Отсутствует свидетельство о поверке гигрометра ТНМП-100-М1-УЗ);

- с количеством работников выше 2000 человек не создано три уполномоченных работника на решение задач в области гражданской обороны (по штату 2 уполномоченных, освобожденных работников на решение задач в адрес);

- пост радиационного и химического наблюдения организации, а также химики-разведчики звеньев по обслуживанию убежищ не обеспечены средствами химической разведки и контроля от аварийно-химических опасных веществ (аммиак, хлор, окись этилена). Индикаторные трубки на приборы химической разведки и контроля за истечением сроков годности требуют замены.

Зотов А.Л. в судебном заседании вину признал, пояснил, что нарушения устраняются.

Вина Зотова А.Л. подтверждается материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении, при составлении которого Зотов А.Л. замечаний не имел, с протоколом согласился;

- решением о проведении плановой выездной проверки от 12 января 2022 г. КНМ 16220131000200826475;

- актом плановой выездной проверки в области гражданской обороны № 1 от 25 января 2022 г., которым выявлены указанные нарушения;

- приказом о назначении Зотова А.Л. заместителем директора по качеству наименование организации;

- должностной инструкцией заместителя директора по качеству наименование организации, п.3.80 которой предусмотрены обязанности по организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Действия Зотова А.Л. мировой судья квалифицирует по ч.2 ст. 20.7. КоАП РФ - Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на адрес от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

При назначении наказания мировой судья учитывает личность Зотова А.Л., к административной ответственности не привлекавшегося.

Руководствуясь ст.20.7 ч.2 КоАП РФ, мировой судья

постановил :

Признать Зотова А.Л. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.7. КоАП РФ, и наложить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: идентификатор 0318690900000000027176844, Управление федерального казначейства по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан), ИНН 1654003139, КПП 165501001, ОКТМО 92701000001, БИК 019205400, номер счета получателя 03100643000000011100, кор. сч. 40102810445370000079 в Отделение -НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань/ Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан, КБК 73111601203010007140, по протоколу МЧС по РТ административный штраф по судебному делу №511-131/2022.

Постановление может быть обжаловано в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья М.А. Ахунов