Дело №5-4-119/22

УИД: 16MS0016-01-2022-000728-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года                                     		         г. Казань, ул. Алафузова, д. 4

Мировой судья судебного участка № 4 по Кировскому судебному району г. Казани Республики Татарстан А.О. Крюченкова, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении:

должностного лица – главного инженера Общества с ограниченной ответственностью ««Данные изъяты» » (г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 26, ОГРН: 1021603643841, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 1660006748) (далее – ООО ««Данные изъяты» »), – «Данные изъяты», «Данные изъяты» года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного и проживающего по адресу: РТ, г. Казань, ул. «Данные изъяты»,

УСТАНОВИЛ:

В производстве мирового судьи находится дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного инженера ООО ««Данные изъяты» » «Данные изъяты»

Согласно протоколу об административном правонарушении в ходе проверки 04.03.2022 в 12 час. 00 мин. на территории ООО ««Данные изъяты» », расположенного по адресу: г. Казань, ул. «Данные изъяты», выявлено не выполнение в установленный срок до 14.02.2022 требований ранее выданного предписания № 24/1/15 от 14.04.2021. Не устранены следующие нарушения:

- Не представлены документы по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты помещений;

- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

- Руководителем объекта не организована работа, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах в составлением соответствующего акта испытаний;

- Пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не присоединены к пожарному крану;

- Архивные и складские помещения не выгорожены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости;

- Здание котельной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

«Данные изъяты» в судебном заседании пояснил, что вину в совершении административного правонарушения он признает, нарушения будут устранены.

Выслушав лицо, допрошенное в судебном заседании, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

В соответствии с диспозицией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ следует, объективной стороной предусмотренного состава административного правонарушения является невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору 14.04.2021 в адрес ООО ««Данные изъяты» » было выдано предписание № 24/1/15 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара,  в котором было указано на необходимость устранения следующих нарушений:

1.	Не представлены документы по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты помещений;

2.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

3.	Руководителем объекта не организована работа, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах в составлением соответствующего акта испытаний;

4.	Пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не присоединены к пожарному крану;

5.	Архивные и складские помещения не выгорожены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости;

6.	Здание котельной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

Выявленные нарушения предложено устранить до 14.02.2022.

04.03.2022 в ходе проверки ООО ««Данные изъяты» » было установлено, что нарушения указанные в предписании от 14.04.2021 не устранены в части вышеперечисленных пунктов, о чем был составлен акт № 16.

Согласно приказу № 11 от 10.05.2021 ответственным за выполнение требований пожарной безопасности на объекте ООО ««Данные изъяты» » является главный инженер «Данные изъяты»

В связи с изложенным по факту невыполнения предписания должностным лицом административного органа 04.03.2022 в отношении главного инженера ООО ««Данные изъяты» » «Данные изъяты»  составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ст. 6 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку обязаны выдать предписание юридическому лицу, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

При этом юридическое лицо, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

В соответствии с ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

При таких обстоятельствах действия должностного лица, ответственного за исполнение указанного предписания – главного инженера ООО ««Данные изъяты» » «Данные изъяты»  подлежат квалификации по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Указанные обстоятельства и виновность «Данные изъяты»  в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 0103-2022-0019 от 04.03.2022; актом проверки № 16 от 04.03.2022; предписанием № 24/1/15 от 14.04.2021; решением о проведении внеплановой проверки от 24.02.2022, приказом № 11 от 10.05.2022.

Оценивая в совокупности представленные по делу доказательства, мировой судья приходит к выводу, что предписание было законным. Требования, изложенные в предписании, основаны на нормах действующего законодательства. Доказательств, подтверждающих обратное, в суд не представлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает признание вины и пожилой возраст виновного. Обстоятельств,  отягчающих административную ответственность, не имеется.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства совершения, личность виновного. Принимая во внимание отсутствие значительных последствий совершенного правонарушения, степени вины лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья считает возможным назначить минимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – главного инженера ООО ««Данные изъяты» » «Данные изъяты» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу получателю: УФК по РТ (Министерство юстиции РТ) ИНН 1654003139, КПП 165501001, номер счета 03100643000000011100, в Отделение НБ РТ, БИК 019205400, кор. Счет 40102810445370000079, КБК 731 116 011 930 100 051 40, ОКТМО 92701000001, УИН № 0318690900000000027732241, штраф по постановлению № 5-4-119/22.      	Квитанция подлежит направлению в канцелярию судебного участка №4 Кировского района г. Казани (420102, г. Казань, ул. Алафузова, д. 4, каб. 203).

В случае неуплаты штрафа в предусмотренный законом вышеуказанный срок, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение десяти суток со дня получения его копии, через мирового судью.

Мировой судья	(подпись)

Копия верна. Мировой судья 						        А.О. Крюченкова