КОПИЯ

Мировой судья судебного участка №1 по Советскому судебному району г.Казани Республики Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ново-Азинская, 43

тел.: (843) 222-63-95, 222-63-94

[ms.5101@tatar.ru](mailto:ms.5101@tatar.ru), <http://mirsud.tatar.ru/courtsinaction/51/1/>

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«01» февраля 2022 года Дело № 5- 6/2022

Мировой судья судебного участка №1 по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан Нуруллина Любовь Николаевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

Афонской В.А «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»

по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**У С Т А Н О В И Л :**

Афонская В.А., являясь руководителем МАОУ «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», зарегистрированный по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», не выполнила требования пунктов 1,3,4 предписания «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года должностного лица Отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Советский район), в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года: об устранении следующих нарушений: расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0.5 м.; допускается размещение различных материалов на путях эвакуации на лестничном марше музыкальной школы, а также мебели в корридорах (учебные классы) на 2-м этаже музыкальной школы и на 1 –м этаже; противопожарные двери, установленные в подвале не в полной мере оборудованы устройствами для самозакрывания.

Кроме того, не были исполнены в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года требования предписания «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года. пункты 5,8,9: при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания , не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами , не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ р МЭК 60332-3-22 с низким дымо -и гозовыделением или не содержащим галогенов; Помещения гардеробов и кузни не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации; Отделка внешних поверхностей стен и фасадные системы выполнены материалом с неисследованными показателями пожарной безопасности.

Афонская В.А. судебное извещение о времени и месте рассмотрения дела, направленное в ее адрес, не получила, почтовый конверт возвращен по истечении срока его хранения.

Согласно разъяснений, данных в абзаце втором пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343.

Согласно почтового конверта, возвращенного Федеральной почтовый службой по истечении срока хранения, лицо, привлекаемое к административной ответственности, повестку не получило, извещение возвращено по истечении срока его хранения. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности извещено надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно [статье 26.1](consultantplus://offline/ref=ED51734B0E6EFA89C868CF46472546B65A5E61F8AB9F63F6D988361B7626DE4470976E247AFE08F4b00CL) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к числу обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, относятся: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/ref=ED51734B0E6EFA89C868CF46472546B65A5E61F8AB9F63F6D988361B76b206L) или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

Из предписания «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», выданного «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года следует, что в ходе проведения проверки должностным лицом Отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Советский район) в МАОУ «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», зарегистрированного по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Срок для устранения нарушений установлен до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года. Предписание получено Афонской В.А. и с ним она ознакомлена «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года.

Из предписания № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». Выданного «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года и полученного Афонской В. А. следует, что МАОУ ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» вы явлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Срок устранения недостатков установлен до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года.

Согласно акта выездной проверки от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», составленного инспектором отделения Отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Советский район) при проверке выполнения предписания установлено, что пункты 1,3,4 предписания. Выданного по зданию по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и пункты 5,8,9 предписания, выданного по выявленным недостаткам по адресу город Казань улиц Космонавтов, дом 19, исполнены не были.

Согласно распоряжения первого заместителя руководителя ИКМО города Казани от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года Афонская В. А. назначена директором МАО ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ».

Из протокола об административном правонарушении следует, что Афонская В.А., являясь руководителем МАОУ «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», зарегистрированный по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», не выполнила требования предписания № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», выданного «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года должностным лицом Отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Советский район). Так, не были исполнены в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года требования пунктов 1,3,4 предписания об устранении следующих нарушений: расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников. Близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0.5 м.; допускается размещение различных материалов на путях эвакуации на лестничном марше музыкальной школы, а также мебели в корридорах (учебные классы) на 2-м этаже музыкальной школы и на 1 –м этаже; противопожарные двери, установленные в подвале не в полной мере оборудованы устройствами для самозакрывания.

Кроме того, не были исполнены в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года требования предписания № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года, пункты 5,8,9: при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания , не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами , не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ р МЭК 60332-3-22 с низким дымо -и гозовыделением или не содержащим галогенов; Помещения гардеробов и кузни не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации; Отделка внешних поверхностей стен и фасадные системы выполнены материалом с неисследованными показателями пожарной безопасности.

Поскольку срок для устранения недостатков по предписанию был установлен до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года, предписание в указанной части исполнено не было, срок для привлечения лица к административной ответственности по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должен исчисляться с «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» года. На момент рассмотрения дела об административном правонарушении срок давности привлечения лица к административной ответственности, не истек.

Анализ предоставленных по делу доказательств свидетельствует о том, что часть требований по предписанию, которое является законным, в установленный в предписании срок, Афонской В.А. выполнены не были.

Действия Афонской В.А. суд квалифицирует по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Каких –либо доказательств, свидетельствующих об устранении недостатков по предписанию и объективности причин, по которым эти недостатки не могли быть устранены в установленный срок, суду не предоставлено.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в силу части 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

При назначении вида и размера наказания судом принимаются во внимание обстоятельства совершенного деяния, личность лица, привлекаемого к административной ответственности. В отношении которого отсутствуют сведения о привлечении ранее к административной ответственности.

Руководствуясь статьями 29.7 – 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

**П О С Т А Н О В И Л :**

Афонскую В.А признать виновной в совершении административного правонарушения по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» рублей.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней после вступления настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель: УИН «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» УФК по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан) ИНН 1654003139, КПП 165501001, ОКТМО 92701000001, счет получателя платежа 40101810800000010001, в Отделение НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, КБК 73111601203019000140.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Казани в течение 10 суток со дня получения (вручения), через мирового судью путем подачи жалобы.

Мировой судья - Л. Н. Нуруллина

Постановление вступило в законную силу «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года.

Второй экземпляр постановления выдан «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года для предъявления к принудительному исполнению.

Мировой судья - Л. Н. Нуруллина

Мировой судья - подпись.

Копия верна. Мировой судья- Л. Н. Нуруллина