копия

Мировой судья судебного участка №1 по Советскому судебному району г.Казани Республики Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ново-Азинская, 43

тел.: (843) 222-63-95, 222-63-94

ms.5101@tatar.ru, http://mirsud.tatar.ru/courtsinaction/51/1/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» марта 2022 г.				     Дело № 5-176/2022

Мировой судья судебного участка № 1 по Советскому судебному району города Казани Нуруллина Любовь Николаевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Ушакова И.В  «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»

по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О  В И Л:

Ушаков И. В., являясь  руководителем ООО «Касторама РУС», расположенного по адресу город «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»,  и должностным лицом, ответственным за исполнение предписания, в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года не в полном объеме исполнил  выданное ГУ МЧС России по РТ отделом  надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани Управления НД и ПР (Советский район)  ООО «Касторама РУС» предписание «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». Так, в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года  ООО «Касторама РУС» необходимо было устранить следующие нарушения: подтвердить нормативный расход воды на наружное пожаротушение и в случае несоответствия увеличить до нормативного;  провести обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования, в том числе руководителя организации.  работников, ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа, работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации; на антресольном этаже предусмотреть фотолюминесцентную эвакуационную систему по ГОСТ Р 12.2.143-2009; в местах установки пожарных приемно-контрольных приборов в полной мере предусмотреть размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации или групп контролируемых помещений; в полной мере обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, в том числе дизель-генераторной, аккумуляторной; на объекте защиты с массовым пребыванием людей в полной мере обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;  уровень звука и его разницу с постоянным шумом в защищаемом помещении  звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара выполнить нормативными.          Однако, в установленный срок,  пункты №1,3,5 Предписания в исполнены не были.

Ушаков И.В. вину признал пояснив, что пункты 1,3,5 Предписания фактически касались  подтверждения технической документацией, установленных требований. Однако, ввиду того, что архив находился во Франции, истребовать документы к моменту проверки, не представилось возможным. Все документы предоставлены позднее. Требования по предписанию исполнены.

Выслушав Ушакова И.В.., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении в числе иных обстоятельств выяснению подлежат наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее  противоправные  действия (бездействие), за которые названным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, виновность лица в совершении административного правонарушения.

В отношении ООО «Касторама РУС» должностным лицом Главного управления МЧС по Республике Татарстан организована проверка на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований  Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", было выдано предписание, установлен срок для устранения недостатков в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года.

Согласно акта внеплановой проверки, «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года проведена проверка исполнения предписания, в ходе которой выявлено, что недостатки  устранены не в полном объеме, так на исполнены следующие пункты предписания:  пункт 1 - Подтвердить нормативный расход воды на наружное пожаротушение и в случае несоответствия увеличить до нормативного, пункт 3 - На антресольном этаже предусмотреть фотолюминесцентную эвакуационную систему по ГОСТ Р 12.2.143-2009, пункт 5 - В полной мере обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, в том числе дизель-генераторной, аккумуляторной.

В связи с выявленными недостатками был составлен протокол об административном правонарушении, в котором отражено, что на основании предписания № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года выданного ООО «Касторама РУС», недостатки, выявленные при проверке, в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года, не устранены.

Не доверять представленным доказательствам у суда нет оснований, так как они не противоречат друг другу.

Действия Ушакова И.В.,   суд квалифицирует по части 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность, в силу  статьей 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является признание вины лицом, привлекаемым к административной ответственности,  наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, установленных статьей 4.3 Кодекса РФ, судом не установлено.

При назначении  вида  и размера наказания  судом принимаются во внимание обстоятельства совершенного правонарушения,  его характер и социальная опасность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Ушакова И.В виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5  Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (Три тысячи) рублей в доход государства.

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней по следующим реквизитам: УИН «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; УФК по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан) ИНН 1654003139, КПП 165501001, ОКТМО 92701000001, счет получателя платежа 03100643000000011100, в Отделение НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, КБК 73111601193010005140.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд в течение 10 суток, со дня получения, через мирового судью.

Мировой судья -				                    Нуруллина	Л.Н.

Второй экземпляр постановления для принудительного исполнения, штраф не оплачен. Постановление вступило в законную силу «______»___________2022 года

Мировой судья- 					 Нуруллина Л. Н.

Мировой судья – подпись.

Копия верна. Мировой судья				    Нуруллина Л. Н.