Дело № 5-104/4/2022

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2022 года                                                                         город Казань

Мировой судья судебного участка №4 по Советскому судебному району города Казани Анисимов Р.О., по адресу Республика Татарстан город Казань улица Главная дом 48,

рассмотрев материал по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

заместителя директора по АХЧ ГАПОУ «Казанский строительный колледж» Советского района города Казани Гарипова Д.Г., ***

Ранее не привлекавшегося к административной ответственности.

УСТАНОВИЛ:

10 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут заместитель директора по АХЧ ГАПОУ «Казанский строительный колледж» расположенного по адресу: **, ***,  Гарипов Д.Г.,  не выполнил часть пунктов законного предписания №39/1/39 от 25 февраля 2021 года инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому  району города Казани «Восход» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

- Общежитие № 2 – не обеспечена сохранность кабелей и проводов систем противопожарной защиты объектов в условиях пожара в течение времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону;

- Помещение столовой не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации;

- Помещение столовой не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, соответствующего типа;

- Общежитие № 3 – система противопожарной защиты объекта находится в неисправном состоянии;

- Не обеспечена сохранность кабелей и проводов систем противопожарной защиты объектов в условиях пожара в течении времени необходимого для эвакуации людей и безопасную зону.

В судебном заседании Гарипов Д.Г. вину в совершении административного правонарушения признал, указав, что половина пунктов предписания было выполнено за счет экономии средств организации. На устранение оставшейся части пунктов предписания требуется сумма более 6 000 000 рублей. Все попытки получить указанную сумму не увенчались успехом.

Представитель привлекаемого лица Галимов Р.И., в судебном заседании указал, что его доверитель вину в совершении административного правонарушения признает. Часть нарушений не были устранены из-за отсутствия необходимых денежных средств. При назначении наказания, просил принять во внимание все смягчающие обстоятельства по делу.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности отнесены федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Согласно статьи 6 Федерального Закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в РФ, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Заслушав Гарипова Д.Г. и его представителя Галимова Р.И., исследовав материалы дела, суд приходит к  выводу, что вина Гарипова Д.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - доказана полностью, в том числе:

- протоколом об административном правонарушении от                   10 февраля 2022 года, не доверять которому оснований не имеется, с которым Гарипов Д.Г. ознакомлен,

- решением о проведении выездной внеплановой проверки от 04 февраля 2022 года,

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №55 от 10 февраля 2022 года, согласно которому заместитель директора по АХЧ ГАПОУ «Казанский строительный колледж» Гарипов Д.Г. не выполнил часть пунктов законного предписания №39/1/39 от 25 февраля 2021 года,

- копией предписания №39/1/39 от 25 февраля 2021 года инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому  району города Казани «Восход» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Таким образом, судом установлен факт невыполнения в установленный срок требований предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

К указанным выводам мировой судья пришел по результатам исследования и оценки представленных доказательств в своей совокупности: письменных доказательств.

Исследованные судом доказательства относимы, получены в соответствии с требованиями закона, в своей совокупности позволяют суду установить фактические обстоятельства совершения административного правонарушения.

Гарипов Д.Г. занимает должность заместителя директора по АХЧ ГАПОУ «Казанский строительный колледж» и на нем, в силу должностных обязанностей лежит ответственность за обеспечение пожарной безопасности и выполнение в установленный срок требований предписания органа федерального государственного пожарного надзора.

Мировой судья находит вину Гарипова Д.Г. в совершении административного правонарушения в судебном заседании доказанной полностью.

Гарипов Д.Г. подлежит наказанию за совершенное административное правонарушение, как должностное лицо.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписаниях, могут повлечь негативные последствия, и приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении наказания судом учитывается личность привлекаемого к ответственности лица, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения, состояние здоровья, финансовое и имущественное положение.

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность, суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим в соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность, суд признает полное признание вины Гариповым Д.Г., раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей.

При таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах санкции части 13 статьи 19.5 КоАП РФ, так как при указанных обстоятельствах административного дела, данное наказание наиболее полно соответствует целям административного наказания, указанным в статье 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований для признание административного правонарушения малозначительным, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9-29.11КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

заместителя директора по АХЧ ГАПОУ «Казанский строительный колледж» Советского района города Казани Гарипова Д.Г. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Получатель платежа – ***.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Советский районный суд города Казани в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                            Р.О.Анисимов